Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

FORMULARE OFERTĂ

| Nr.crt. | Denumire formular |
| --- | --- |
| 1 | Informații generale |
| 2 | Declarație pe propria raspundere privind respectarea legislatiei din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă |
| 3 | Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 |
| 4 | Formular de ofertă + Anexa 1 la formularul de oferta |
| 5 | Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 |
| 6 | Formular declaratie garantie tehnica |
| 7 | Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal |
| 8 | Angajament privind disponibilitatea de personal și utilaje |
| 9 | Scrisoare de înaintare ofertă |
| 10 | Fişă Tehnică Stație încărcare 2x22 Kw |
| 11 | Fişă Tehnică Stație încărcare 50 + 22 Kw |

# FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/inregistrare ............................................……..

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii .................…..………………………………

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Cont nr. ...................................................................... deschis la Trezoreria ...................................

Data completării:						Operator economic,

…………………………

(denumire/nume)

FORMULAR 2

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

pe propria raspundere privind respectarea legislatiei din

domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar al persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de ___________________________________, în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică.

Data: _____/_____/_____

Operator economic,

................................................................................

(semnătura autorizată și ștampila)

FORMULAR 3

Operator  economic

...........................................

D E C L A R A Ţ I E

privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul 	, reprezentant legal al __________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, cu modificările şi coompletările ulterioare.

Data completării ......................

Reprezentant legal Operator economic,

________________

(semnătură autorizată)

# FORMULAR 4

Operator  economic

.........................................

(denumire ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam ....................................................................................................................... (denumire) pentru suma de ..................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ........................ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să prestam serviciile....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ................ zile,

(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de lucrări………………………………………………………………………

aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

.....................................................

(denumirea/  numele ofertant)

ANEXA NR. 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie tehnică (luni calendaristice/ ani) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |

.....................................................

(nume, prenume și semnătura autorizată)

L.S.

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

D E C L A R A Ţ I E

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ______________________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Orașului Simeria, respectiv:

Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire la nivelul Autorității contractante sunt:

Rîsteiu Emil-Ioan-Primar

Asan Marcela-Elena-Viceprimar

Todor Nicolae- Adrian -Secretar General

Blaga Julieta Catita-Director Economic

Hațegan Pavel – Director Executiv

Matiș Alin-Nicolae – Arhitect Sef

Kaluza Anca -  Consilier achiziții publice

Vladu Andreea -  Consilier achiziții publice

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Reprezentant legal Operator economic,

________________

(semnătură autorizată)

FORMULAR 6

DECLARATIE GARANTIE TEHNICA

Subsemnatul,.............................................................(numele, prenumele, act identificare), reprezentant legal al  SC ................................................................................. (denumirea operatorului economic si datele de identificare : adresa, nr tel/fax , cui, J.. etc), in calitate de ofertant declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca la achiziția organizata de Orașul Simeria pentru atribuirea contractului de lucrări................................................................,

termenul de garantie tehnica pe care il asiguram si garantam pentru prestarea serviciului este de …………….luni.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.»

Data:

………………..

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură autorizată)

FORMULAR   7

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Subsemnatul/Subsemnata___________________________, domiciliat/ă în ____________________, telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de identitate Seria________ Nr._________, emis la data de________, de către________________, în calitate de reprezentant legal/persoana imputernicita al/a societății ________________, participant la achiziția de____________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Orașul Simeria. Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție__________________________________________________________________. Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris Orașul Simeria.

Data completării  ___________

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură autorizată)

FORMULAR   8

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT

privind disponibilitatea de personal și utilaje

Subsemnatul…………………………………………, domiciliat(ă) în ………………………, str………………………………………….  nr……..bl…..…sc…..…ap……..., posesor al actului de identitate BI/CI seria..……nr…………..…, eliberat de ………….……….., la data de……………, reprezentant legal  al S.C. ………………………………..……………., având funcţia de …………………………….….…….., prin prezenta declar că societatea dispune de personalul și utilajele necesare pentru efectuarea lucrărilor ofertate, astfel încât finalizarea lucrărilor să se încadreze în termenul prevăzut în contractual de lucrări.

Data completării  ___________

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură autorizată)

# FORMULAR   9

| OPERATORUL ECONOMIC ………………………………………….. | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

.................................................

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ......... din .................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări care are ca obiect ................................................................................., noi, …………………………, vă transmitem alăturat următoarele:

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conținând în original oferta societății noastre și documentele solicitate prin anunțul de participare și caietul de sarcini.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Cu stimă,

Data completării						      Operator economic,

.......................				 …………………………………………….

FORMULAR 10

Fişă Tehnică

Stație încărcare 2x22 Kw

| Nr. crt. |  | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini |  |  | Producător: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametri tehnici si funcționali |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție la umiditate si praf |  | minim IP66* |  |  |  |  |  |
|  |  | Carcasa |  | metalică, vopsită electrostatic, rezistentă la șocuri și intemperii cu baza din oțel inoxidabil.** |  |  |  |  |  |
|  |  | Acces la interiorul stației |  | securizat cu cheie, din partea din fata sau părțile laterale ale stației.** |  |  |  |  |  |
|  |  | Dimensiuni maxime carcasa(fără suporți si cabluri) |  | Lățimea: maxim 300mm** Adâncimea: maxim 300mm** Înălțimea: maxim 1600 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Greutate |  | maxim 70Kg |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistem de andocare al conectorilor |  | sisteme cu autoblocare, prevăzute cu buton de deblocare, amplasate in părțile laterale a stației;** |  |  |  |  |  |
|  |  | Accesul cablajului de alimentare |  | pe sub stație; |  |  |  |  |  |
|  |  | Conectori: |  | doi conectori Type 2, Mod 3, standard EN62196-2, certificați de un laborator autorizat* |  |  |  |  |  |
|  |  | Putere conector |  | minim 22KW AC/conector;* |  |  |  |  |  |
|  |  | Încărcare simultana |  | furnizare in total minim 43 kw. |  |  |  |  |  |
|  |  | Limitarea puterii de încărcare: |  | puterea de încărcare va putea fi limitata din setări la puteri sub puterea maxima a stației; |  |  |  |  |  |
|  |  | Lungimea cablurilor de încărcare + conectori |  | minim 4 m utili pentru fiecare cablu cu tot cu conector; |  |  |  |  |  |
|  |  | Standarde obligatorii |  | IEC 61851-1:2017; EN IEC 61851-22 |  |  |  |  |  |
|  |  | RoHS |  | conforme cu Directiva RoHS 2.0 – Directiva 2011/65/UE, Anexa II, cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2015/863 și Regulamentul (UE) 2017/2102.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Tensiunea de alimentare: |  | 400V±10%, curent alternativ, trifazic.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Clasa de izolație electrica: |  | Clasa I |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție anti vandalism: |  | IK10 * |  |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura de lucru: |  | -30℃ ~+70℃ * |  |  |  |  |  |
|  |  | Altitudine maxima de funcționare |  | minim 2000 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfața cu utilizatorul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Afișaj: |  | ecran tactil de minim 9 inch, cu meniu configurabil in romana, engleza si in încă cel puțin doua limbi de circulație internațională;** |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție anti vandalism ecran: |  | IK10 * |  |  |  |  |  |
|  |  | Informații minime ecran: |  | - in standby: disponibilitatea punctelor de încărcare, preț/kW. - in timpul încărcării: tensiunea de încărcare, curentul de încărcare, energia consumata in timp real, costul energiei consumate in timp real - după încheierea încărcării: energia consumata, costul final al sesiunii de încărcare. |  |  |  |  |  |
|  |  | Modul cititor RFID/NFC: |  | cititor de carduri RFID si NFC pentru autentificare si/sau plata prin intermediul dispozitivelor compatibile;** |  |  |  |  |  |
|  |  | Modalități de autentificare: |  | - Fără autentificare (Auto Start) - Autentificare cu parola - Autentificare cu card RFID si cu un dispozitiv compatibil cu funcția NFC;** |  |  |  |  |  |
|  |  | Pregătire instalare POS: |  | Stația de încărcare va fi pregătită de producător, pentru integrarea in carcasa a unui terminal POS certificat CE, dotat cu modul fiscal, cu posibilitatea de emitere bon fiscal electronic. *** Pregătirea înseamnă practicarea golului si a găurilor de fixare in carcasa si echiparea cu echipamentul electronic si softul necesar funcționării POS ului.** |  |  |  |  |  |
|  |  | Afișare stare: |  | indicatori luminoși de tip LED RGB, care sa indice vizibil funcționalitatea stației si disponibilitatea fiecărui punct de încărcare;** |  |  |  |  |  |
|  |  | Caracteristici de performanta si siguranță minimale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Curentul de impus la pornire: |  | maxim 10% mai mare decât curentul nominal maxim al punctului de încărcare |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranziția tensiunii la oprire: |  | Tensiunea de vârf când comutatorul este oprit nu va depăși 140% din tensiunea reală de lucru. |  |  |  |  |  |
|  |  | Tensiunea de ieșire: |  | 400V±10%, |  |  |  |  |  |
|  |  | Curentul de ieșire: |  | minim 32A |  |  |  |  |  |
|  |  | Funcții principale obligatorii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție automata la sub si supra tensiune: |  | la sub si supra tensiune sistemul va opri automat tensiunea de ieșire si va afișa un mesaj de eroare. La revenirea tensiunii sistemul NU va porni automat tensiunea de ieșire. |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprire de Urgenta: |  | Stația de încărcare va fi dotata cu buton pentru ”Oprire de Urgenta” |  |  |  |  |  |
|  |  | Conectivitate, monitorizare si management |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standard de comunicație: |  | minim RJ45, WIFI, 4G; Bluetooth** |  |  |  |  |  |
|  |  | Porturi de comunicație: |  | - minim RS232, RS485 pentru service si mentenanță |  |  |  |  |  |
|  |  | Protocol de comunicație: |  | minim OCCP 1.6J, certificat oficial de un laborator de testare acreditat;* |  |  |  |  |  |
|  |  | Funcționalități OCPP certificate: |  | 1. Core - Asigură funcționalitățile de bază (autorizare, configurare, tranzacții, control de la distanță).* 2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea actualizărilor firmware și descărcarea jurnalelor de diagnostic. * 3. Local Authorization List Management - Funcționalitate de gestionare a listei locale de autorizare a utilizatorilor. * 4. Smart Charging - Permite controlul încărcării inteligente, pentru optimizarea consumului energetic. * 5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declanșa mesaje de la distanță de la stația de încărcare către backend. * 6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector al stației de încărcare pentru un anumit utilizator.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerințe funcționalități software |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe de baza: |  | Pentru fiecare stație, beneficiarul va primi acces securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o platformă software de management si monitorizare. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe minime Platforma software de management si monitorizare: |  | - accesibil direct din browser de pe telefon, tableta, PC; - acces securizat cu user si parola; - scalare pe trei nivele de administrare: beneficiar, partener, utilizator - setare de preturi, putere de încărcare, disponibilitate, locație exacta pe harta; - adăugare, editare, ștergere stații de încărcare/puncte de încărcare; - rapoarte si grafice zilnice/săptămânale/lunare/anuale ale consumului de energie/stație; - rapoarte si grafice zilnice/săptămânale/lunare/anuale de încasări; - statistici cu totalul sesiunilor de încărcare, total încasări, total încărcări, total energie consumata, media energiei consumate si media timpului de încărcare; - grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare stație/conector; - monitorizarea in timp real a sesiunilor se încărcare (nume stație, conector, ID-ul utilizatorului, data ora începerii sesiunii, durata sesiunii in curs, data ora încheierii sesiunii, energia electrica încărcată, costul încărcării, statusul sesiunii de încărcare); - filtrare sesiuni de încărcare după timp, utilizator, conector, statusul sesiunii; - vizualizarea in timp real a disponibilității stațiilor (online/ offline), disponibilitatea conectorilor (disponibil/ in pregătire/ încărcare/ avarie/ indisponibil); - posibilitatea de a adaugă/ edita/ șterge utilizatori/ grupuri de utilizatori; - posibilitatea de a adaugă/șterge carduri RFID; - creare de preț diferențiat la fiecare conector; - posibilitatea de tarifare a timpului de staționare fără sa încarce; - posibilitatea de rezervare a unui conector pentru o perioada rezonabil de timp; - integrare directa cu procesatorul de plați; - integrare automata cu sistemul E-Factura; - export de liste in format CSV/PDF; - posibilitatea de diagnosticare si intervenție la distanta (trecerea stației online/offline, vizibila/invizibila in aplicația mobila, restart soft/hardware, upgrade firmware, vizualizare log-uri, întrerupere sesiune de încărcare in desfășurare, trimitere comenzi către stație/conector; posibilitatea de adăugare imagine/LOGO, descriere pentru fiecare stație in parte; |  |  |  |  |  |  |
|  | Compatibilitate cu aplicație mobila |  | Platforma va funcționa cu o aplicație mobila client, disponibila gratuit pe App Store si Google Play. Furnizarea softului pentru operarea stațiilor in scop comercial, va face obiectul unor contracte ulterioare. |  |  |  |  |  |  |
|  | Funcțiuni aplicație mobila client: |  | - harta cu poziționarea stațiilor cu posibilitatea de navigare - lista stații cu filtrare după distanta, tip conector, putere, disponibilitate - modul scanare cod QR de identificare a conectorului - istoricul sesiunilor de încărcare cu posibilitatea descărcării facturilor fiscale direct din aplicație - modul de înregistrare a cardului de credit/debit pentru plăți directe prin aplicație - plata încărcare: prin portofel virtual sau debitare card după fiecare sesiune - modul de înregistrare persoane juridice - posibilitatea de a înregistra mai multe companii pe același cont - posibilitatea de a înregistra mai multe carduri bancare - afișare statusul conectorului de încărcare (disponibil/ in încărcare/ defect/ indisponibil - rezervarea unui conector pentru o perioada rezonabila - Notificări de tip push privind pornirea/finalizarea încărcării - Facturare automata la finalizarea încărcării si transmiterea in sistemul E-Factura Afișarea informațiilor in romana, engleza si cel puțin alte 4 limbi de circulație internațională |  |  |  |  |  |  |
|  | Dovezi funcționare: |  | Aplicația software de management si monitorizare trebuie sa fie existenta in piață si exploatare de minim 1 an – nu se vor accepta soluții ce nu sunt deja testate in exploatare, soluții de tip ”proiect”. Furnizorul va trebui sa fie in măsură sa prezinte beneficiarului înainte de desemnarea câștigătorului, funcționalitățile platformei si aplicației si să demonstreze ca acestea funcționează.** |  |  |  |  |  |  |
|  | Compatibilitate cu OCPP 1.6 |  | Platforma software de management si monitorizare trebuie să fie certificată oficial de o instituție acreditata și să fie compatibilă cu protocolul OCPP 1.6 sau superior, Full Certified si Security. Se va prezenta documentul de certificare care atestă conformitatea. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se vor prezenta: |  | - Fisa tehnică emisă de către producător/importator - Manual de instalare și utilizare - Certificat CE stație - Certificat CE conector - Rapoarte de testare |  |  |  |  |  |
|  |  | Condiții minime privind garanția: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Certificate garanție: |  | - certificat de garanție emis de către importator - certificat general de garanție emis de producător |  |  |  |  |  |
|  |  | Garanția minima: |  | 2 ani |  |  |  |  |  |
|  |  | Condiții minime privind livrarea: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durata livrare: |  | Stația de încărcare trebuie sa fie livrata in maxim 45 zile de la lansarea comenzii |  |  |  |  |  |

Producător/furnizor:

NOTE:

- Toate documentele solicitate vor fi traduse in limba romana – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Caracteristicile tehnice marcate cu „*” ale stației vor trebui probate prin rapoarte de testare eliberate de instituții acreditate in eliberarea certificatelor de conformitate CE – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Caracteristicile tehnice marcate cu „**” ale stației vor trebui demonstrate, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme, prin probe fotografice  după produse reale (nu proiecții), existente si comercializate.

Pentru specificațiile referitoare la dimensiuni, probele fotografice vor conține o scara de referință/etalon de scara/rigla de calibrare.

Funcționalitățile Platformei vor fi probate prin Capturi de ecran prin care sa se demonstreze cel puțin cerințele solicitate

- Fisa tehnica a stației va fi obligatoriu asumata si semnata de producător – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Prezentarea softului in prezenta procedura este necesar pentru ca autoritatea contractanta sa aibă confirmarea ca stațiile de încărcare vor permite integrarea într-o  platforma specializată, dedicată pentru public, de administrare si operare prin intermediul protocoalelor dedicate(minim OCPP1.6J) si vor fi capabile sa transmită toate informațiile necesare platformei pentru a îndeplini solicitările beneficiarului.

- Pentru cerințele marcate cu „***” se vor transmite:

- Declarație de conformitate din partea producătorului, cu privire la faptul ca stația est pregătită de acesta pentru integrarea POS ului si nu afectează parametrii funcționali si certificările stației.

- Certificare din partea unui furnizor de soluții integrate de plata prin POS, omologat de o banca prezenta pe întreg teritoriul României, cu privire la faptul ca stațiile de încărcare sunt pregătite si funcționează cu sistemele furnizate de acesta.

- Pentru soluția de plata prin POS se vor prezenta:

- certificare CE,

- omologarea fiscala eliberată de ICI.

- dovada posibilității de eliberare a bonului fiscal electronic.

Soluția de plata prin POS va trebui sa se regăsească pe site-ul Ministerului de Finanțe, la secțiunea „aparate de marcat electronic fiscale”.

FORMULAR 11

Fişă Tehnică Nr. 1

Stație încărcare 50+22 Kw

| Nr. crt. |  |  |  | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini |  | Dovada îndeplinirii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametri tehnici si funcționali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție la umiditate si praf |  | minim IP55.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Carcasa |  | metalică, vopsită electrostatic, prevăzută cu fante de aerisire, rezistentă la șocuri și intemperii cu baza din oțel inoxidabil.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acces la interiorul stației |  | securizat cu cheie, închidere in minim 2 puncte, cu senzori pentru detectarea ușilor deschise. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dimensiuni maxime carcasa(fără suporți si cabluri) |  | Lățimea: maxim 360 mm** Adâncimea: maxim 700 mm** Înălțimea: maxim 1700 mm** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Greutate |  | maxim 200 Kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistem de andocare al conectorilor |  | sisteme cu autoblocare, prevăzute cu buton de deblocare, amplasate in părțile laterale a stației** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Degivrare conectori |  | sistem de degivrare la conectori , cu control electronic al temperaturii, pentru evitarea formarii condensului la temperaturi scăzute** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Accesul cablajului de alimentare |  | pe sub stație |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conectori: |  | - un conector CCS2, Mod 4, standard EN62196-3, minim 50 kW DC; * - un conector Type 2, Mod 3, standard EN62196-2, minim 22KW AC; * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Încărcare simultana AC si DC |  | furnizare in total minim 82 kw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Limitarea puterii de încărcare la conectorul DC: |  | Puterea de încărcare in curent continuu va putea fi limitata la valori inferioare puterii nominale declarate de producător, independent de valoarea tensiunii de încărcare a vehiculului. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lungimea cablurilor de încărcare + conectori |  | minim 4 m utili pentru fiecare cablu cu tot cu conector |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standarde obligatorii |  | SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC 61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN 61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN IEC 61000-6-2:2019 * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RoHS |  | conforme cu Directiva RoHS 2.0 – Directiva 2011/65/UE, Anexa II, cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2015/863 și Regulamentul (UE) 2017/2102.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tensiunea de alimentare: |  | 400V±10%, curent alternativ, trifazic.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contorizare energie consumata: |  | contor certificat MID, pentru măsurarea energiei consumate la fiecare punct de încărcare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clasa de protecție la trăsnet: |  | Clasa C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clasa de izolație electrica: |  | Clasa I |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție anti vandalism: |  | IK10 * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura de lucru: |  | -35℃ ~ +70℃ * Peste temperatura de 50℃ se va aplica derating, in procent de maxim 3% pentru fiecare grad Celsius |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plaja de umiditate: |  | Stația de încărcare ca funcționa in condiții de umiditate relativa: 5%RH ～95%RH * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plaja de presiune atmosferica: |  | Stația de încărcare ca funcționa in condiții de Presiune atmosferica: 860hPa ~ 1060hPa* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Categoria de supratensiune: |  | III |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altitudine maxima de funcționare |  | minim 2000 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfața cu utilizatorul |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Afișaj: |  | ecran tactil de minim 7 inch, cu meniu configurabil in romana, engleza si in încă cel puțin alte doua limbi de circulație internațională. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție anti vandalism ecran: |  | IK10 * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informații minime ecran: |  | - in standby: disponibilitatea punctelor de încărcare, preț/kW. - in timpul încărcării: tensiunea de încărcare, curentul de încărcare, energia consumata in timp real, costul energiei consumate in timp real - după încheierea încărcării: energia consumata, costul final al sesiunii de încărcare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modul cititor RFID/NFC |  | cititor de carduri RFID si NFC pentru autentificare si/sau plata prin intermediul dispozitivelor compatibile. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modalități de autentificare: |  | - Fără autentificare (Auto Start) - Autentificare cu parola - Autentificare cu card RFID si cu un dispozitiv compatibil cu funcția NFC.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pregătire instalare POS: |  | Stația de încărcare va fi pregătită de producător, pentru integrarea in carcasa a unui terminal POS certificat CE, dotat cu modul fiscal, cu posibilitatea de emitere bon fiscal electronic. *** Pregătirea înseamnă practicarea golului si a găurilor de fixare in carcasa si echiparea cu echipamentul electronic si softul necesar funcționării POS ului.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Afișare stare: |  | indicatori luminoși de tip LED RGB, care sa indice vizibil funcționalitatea stației si disponibilitatea fiecărui punct de încărcare** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caracteristici de performanta si siguranță minimale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eficienta încărcare DC: |  | >95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Factorul de putere: |  | ≥0.99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Echipament DC modular: |  | minim 2 module, de minim 30 KW fiecare, astfel încât la defectarea unui modul, stația sa continue sa funcționeze cu celalalt modul* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partajare curent intre module rectificatoare: |  | deviație maxima ≤ ±3% la 10%~100% putere de încărcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Curentul de impus la pornire: |  | maxim 10% mai mare decât curentul nominal maxim al punctului de încărcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranziția tensiunii la oprire: |  | Tensiunea de vârf când comutatorul este oprit nu va depăși 140% din tensiunea reală de lucru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivelul de zgomot: |  | ≤ 66 dB (la temperatura ambientală de 25°C) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tensiunea de ieșire: |  | - CCS2: 150V DC ~ 1000V DC - Type2: 400V±10%, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Curentul de ieșire: |  | - CCS2: 1A ~ 200A ajustabil - Type 2: minim 32A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funcții principale obligatorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hot Swap: |  | Când se va conecta un modul de încărcare la sistem, acesta nu va produce variații pe tensiunea de ieșire |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distribuție curent in modulele AC/DC. |  | La încărcarea DC curentul va fi partajat automat intre toate modulele de încărcare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stabilitate a puterii de încărcare: |  | Stația va furniza puterea maxima la ieșire chiar si la variații ale tensiunii de intrare intre 325 si 400 v AC. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție automata la sub si supra tensiune: |  | La sub si supra tensiune sistemul va opri automat tensiunea de ieșire si va afișa un mesaj de eroare. La revenirea tensiunii sistemul NU va porni automat tensiunea de ieșire. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție automata la supra tensiune de ieșire: |  | Sistemul va opri automat tensiunea de ieșire la detectarea unei supra tensiuni pe ieșire |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție automata la scurtcircuit: |  | In cazul in care un modul de încărcare este scurtcircuitat, sistemul va opri automat alimentarea si va afișa un mesaj de eroare pe ecran |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protecție in caz de defectare a sistemului de ventilație: |  | Daca se detectează o anomalie a sistemului de ventilație, sistemul va întrerupe automat încărcarea. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprire de Urgenta: |  | Stația de încărcare va fi dotata cu buton pentru ”Oprire de Urgenta”, care va decupla automat modulele rectificatoare de la alimentarea cu energie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conectivitate, monitorizare si management |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standard de comunicație: |  | minim RJ45, WIFI, 4G |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porturi de comunicație: |  | - minim RS232, RS485 pentru service si mentenanță - CAN, PLC pentru comunicarea cu VE. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protocol de comunicație: |  | minim OCCP 1.6J, certificat oficial de un laborator de testare independent autorizat de Open Charge Alliance.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funcționalități OCPP certificate: |  | 1. Core - Asigură funcționalitățile de bază (autorizare, configurare, tranzacții, control de la distanță).* 2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea actualizărilor firmware și descărcarea jurnalelor de diagnostic. * 3. Local Authorization List Management - Funcționalitate de gestionare a listei locale de autorizare a utilizatorilor. * 4. Smart Charging - Permite controlul încărcării inteligente, pentru optimizarea consumului energetic. * 5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declanșa mesaje de la distanță de la stația de încărcare către backend. * 6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector al stației de încărcare pentru un anumit utilizator.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerințe funcționalități software |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe de baza: |  | Pentru fiecare stație, beneficiarul va primi acces securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o platformă software de management si monitorizare."​ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe minime Platforma software de management si monitorizare: |  | - accesibil direct din browser de pe telefon, tableta, PC; - acces securizat cu user si parola; - scalare pe trei nivele de administrare: beneficiar, partener, utilizator - setare de preturi, putere de încărcare, disponibilitate, locație exacta pe harta; - adăugare, editare, ștergere stații de încărcare/puncte de încărcare; - rapoarte si grafice zilnice/săptămânale/lunare/anuale ale consumului de energie/stație; - rapoarte si grafice zilnice/săptămânale/lunare/anuale de încasări; - statistici cu totalul sesiunilor de încărcare, total încasări, total încărcări, total energie consumata, media energiei consumate si media timpului de încărcare; - grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare stație/conector; - monitorizarea in timp real a sesiunilor se încărcare (nume stație, conector, ID-ul utilizatorului, data ora începerii sesiunii, durata sesiunii in curs, data ora încheierii sesiunii, energia electrica încărcată, costul încărcării, statusul sesiunii de încărcare); - filtrare sesiuni de încărcare după timp, utilizator, conector, statusul sesiunii; - vizualizarea in timp real a disponibilității stațiilor (online/ offline), disponibilitatea conectorilor (disponibil/ in pregătire/ încărcare/ avarie/ indisponibil); - posibilitatea de a adaugă/ edita/ șterge utilizatori/ grupuri de utilizatori; - posibilitatea de a adaugă/șterge carduri RFID; - creare de preț diferențiat la fiecare conector; - posibilitatea de tarifare a timpului de staționare fără sa încarce; - posibilitatea de rezervare a unui conector pentru o perioada rezonabil de timp; - integrare directa cu procesatorul de plați; - integrare automata cu sistemul E-Factura; - export de liste in format CSV/PDF; - posibilitatea de diagnosticare si intervenție la distanta (trecerea stației online/offline, vizibila/invizibila in aplicația mobila, restart soft/hardware, upgrade firmware, vizualizare log-uri, întrerupere sesiune de încărcare in desfășurare, trimitere comenzi către stație/conector; posibilitatea de adăugare imagine/LOGO, descriere pentru fiecare stație in parte; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compatibilitate cu aplicație mobilă |  | Platforma va funcționa cu o aplicație mobila client, disponibila gratuit pe App Store si Google Play. Furnizarea softului pentru operarea stațiilor in scop comercial, va face obiectul unor contracte ulterioare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funcțiuni aplicație mobila client: |  | - harta cu poziționarea stațiilor cu posibilitatea de navigare - lista stații cu filtrare după distanta, tip conector, putere, disponibilitate - modul scanare cod QR de identificare a conectorului - istoricul sesiunilor de încărcare cu posibilitatea descărcării facturilor fiscale direct din aplicație - modul de înregistrare a cardului de credit/debit pentru plăți directe prin aplicație - plata încărcare: prin portofel virtual sau debitare card după fiecare sesiune - modul de înregistrare persoane juridice - posibilitatea de a înregistra mai multe companii pe acelasi cont - posibilitatea de a intregistra mai multe carduri bancare - afisare statusul conectorului de încărcare (disponibil/ in încărcare/ defect/ indisponibil - rezervarea unui conector pentru o perioada rezonabila - Notificări de tip push privind pornirea/finalizarea incărcării - Facturare automata la finalizarea incărcării si transmiterea in sistemul E-Factura Afișarea informațiilor in romana, engleza si cel puțin alte 4 limbi de circulație internațională |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dovezi funcționare: |  | Platforma software de management si monitorizare trebuie sa fie existenta in piață de minim 1 an – nu se vor accepta soluții ce nu sunt deja testate in exploatare, soluții de tip ”proiect”. Furnizorul va trebui sa fie in măsură sa prezinte beneficiarului înainte de desemnarea câștigătorului, funcționalitățile platformei si aplicației si să demonstreze ca acestea funcționează.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compatibilitate cu OCPP 1.6 |  | Platforma software de management si monitorizare trebuie să fie certificată de un laborator autorizat și să fie compatibilă cu protocolul OCPP 1.6 sau superior, „Full Certified” si „Security”. Se va prezenta documentul de certificare care atestă conformitatea.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se vor prezenta: |  |  | - Fișa tehnică semnată de producător - Manual de instalare și utilizare - Certificat CE stație - Certificat CE conectori - Rapoarte de testare |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiții minime privind garanția: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificate garanție: |  |  | - certificat de garanție emis de către importator, sau de producător(daca acesta este din Romania) - certificat general de garanție emis de producător |  |  |  |  |  |  |
|  | Garanția minima: |  |  | 2 ani |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiții minime privind livrarea: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durata livrare: |  |  | Stația de încărcare trebuie sa fie livrata in maxim 45 zile de la lansarea comenzii |  |  |  |  |  |  |

Producător/furnizor:

NOTE:

- Toate documentele solicitate vor fi traduse in limba romana – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Caracteristicile tehnice marcate cu „*” ale stației vor trebui probate prin rapoarte de testare eliberate de instituții acreditate in eliberarea certificatelor de conformitate CE – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Caracteristicile tehnice marcate cu „**” ale stației vor trebui demonstrate, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme, prin probe fotografice  după produse reale (nu proiecții), existente si comercializate.

Pentru specificațiile referitoare la dimensiuni, probele fotografice vor conține o scara de referință/etalon de scara/rigla de calibrare.

Funcționalitățile Platformei vor fi probate prin Capturi de ecran prin care sa se demonstreze cel puțin cerințele solicitate

- Fisa tehnica a stației va fi obligatoriu asumata si semnata de producător – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Prezentarea softului in prezenta procedura este necesar pentru ca autoritatea contractanta sa aibă confirmarea ca stațiile de încărcare vor permite integrarea într-o  platforma specializată, dedicată pentru public, de administrare si operare prin intermediul protocoalelor dedicate(minim OCPP1.6J) si vor fi capabile sa transmită toate informațiile necesare platformei pentru a îndeplini solicitările beneficiarului.

- Pentru cerințele marcate cu „***” se vor transmite:

- Declarație de conformitate din partea producătorului, cu privire la faptul ca stația est pregătită de acesta pentru integrarea POS ului si nu afectează parametrii funcționali si certificările stației.

- Certificare din partea unui furnizor de soluții integrate de plata prin POS, omologat de o banca prezenta pe întreg teritoriul României, cu privire la faptul ca stațiile de încărcare sunt pregătite si funcționează cu sistemele furnizate de acesta.

- Pentru soluția de plata prin POS se vor prezenta:

- certificare CE,

- omologarea fiscala eliberată de ICI.

- dovada posibilității de eliberare a bonului fiscal electronic.

Soluția de plata prin POS va trebui sa se regăsească pe site-ul Ministerului de Finanțe, la secțiunea „aparate de marcat electronic fiscale”.